山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    8  月    27 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 | 吹风气开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 浓度1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 浓度2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-8-27 | 00:00 | 46.63 | 23.03 | 83.35 | - | - | - |
|  | 01:00 | 45.64 | 22.66 | 82.56 | - | - | - |
|  | 02:00 | 43.98 | 21.73 | 81.5 | - | - | - |
|  | 03:00 | 47.48 | 24.2 | 80.67 | - | - | - |
|  | 04:00 | 48.27 | 21.57 | 75.18 | - | - | - |
|  | 05:00 | 42.83 | 20.7 | 76.72 | - | - | - |
|  | 06:00 | 42.9 | 19.49 | 79 | - | - | - |
|  | 07:00 | 48.35 | 21.52 | 78.45 | - | - | - |
|  | 08:00 | 52.03 | 22.15 | 78.97 | - | - | - |
|  | 09:00 | 52.9 | 22.08 | 81.2 | - | - | - |
|  | 10:00 | 41.25 | 19.43 | 81.51 | - | - | - |
|  | 11:00 | 51.12 | 22.18 | 77.68 | - | - | - |
|  | 12:00 | 40.49 | 21.51 | 82.77 | - | - | - |
|  | 13:00 | 44.92 | 22.68 | 83.18 | - | - | - |
|  | 14:00 | 47.85 | 20.87 | 76.08 | - | - | - |
|  | 15:00 | 51.21 | 23.15 | 79.18 | - | - | - |
|  | 16:00 | 45.33 | 20.6 | 77.52 | - | - | - |
|  | 17:00 | 41.02 | 19.43 | 80.51 | - | - | - |
|  | 18:00 | 40.9 | 21.12 | 76.9 | - | - | - |
|  | 19:00 | 39.11 | 19.23 | 84.3 | - | - | - |
|  | 20:00 | 42.95 | 31.75 | 80.88 | - | - | - |
|  | 21:00 | 35.39 | 17.67 | 81.67 | - | - | - |
|  | 22:00 | 42.17 | 19.83 | 79.25 | - | - | - |
|  | 23:00 | 46.27 | 21.23 | 72.93 | - | - | - |
| 平均 | 45.04 | 21.66 | 79.67 | - | - | - |
| 标准限值 | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 | 安装除尘器部分数据缺失。 |