山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    9  月    2 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 吹风气开展方式：自动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 浓度1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 浓度2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-9-2 | 00:00 | 8.5 | 18.12 | 93.8 | 10.98 | 0.02 | 24.89 |
|  | 01:00 | 8.26 | 19.02 | 98.69 | 11.08 | 0 | 27.52 |
|  | 02:00 | 11.57 | 17.72 | 90.33 | 11.72 | 0 | 28.28 |
|  | 03:00 | 23.26 | 16.9 | 97.38 | 10.36 | 0.03 | 27.11 |
|  | 04:00 | 21.25 | 16.35 | 91.75 | 11.1 | 0 | 29.13 |
|  | 05:00 | 24.44 | 17.38 | 97.18 | 11.33 | 0.02 | 30.37 |
|  | 06:00 | 24.25 | 16.35 | 88.63 | 10.55 | 0.05 | 30.83 |
|  | 07:00 | 26.77 | 17.38 | 95.05 | 9.95 | 0.03 | 31.95 |
|  | 08:00 | 26.38 | 16.35 | 90.53 | 10.98 | 0.07 | 34.93 |
|  | 09:00 | 30.34 | 17.07 | 94.48 | 9.75 | 0.07 | 30.82 |
|  | 10:00 | 29.3 | 17 | 98.47 | 9.38 | 0.05 | 31.97 |
|  | 11:00 | 31.18 | 18.13 | 99.08 | 10.68 | 0.03 | 28.98 |
|  | 12:00 | 27.12 | 16.82 | 94.53 | 10.75 | 0 | 30.56 |
|  | 13:00 | 27.79 | 18 | 94.92 | 10.1 | 0 | 30.7 |
|  | 14:00 | 26.73 | 16.85 | 88.43 | 11.3 | 0 | 32.33 |
|  | 15:00 | 27.48 | 18.15 | 94.58 | 12.18 | 0 | 31.28 |
|  | 16:00 | 29.92 | 17.58 | 88.02 | 11.83 | 0 | 33.64 |
|  | 17:00 | 32.03 | 18 | 98.67 | 10.25 | 0.02 | 38.82 |
|  | 18:00 | 26.92 | 17.26 | 99.26 | 11.13 | 0 | 39.48 |
|  | 19:00 | 28.72 | 17.58 | 98 | 14.52 | 0 | 28.98 |
|  | 20:00 | 24.82 | 16.75 | 95.16 | 14.46 | 0 | 27.9 |
|  | 21:00 | 25.5 | 16.25 | 96.4 | 13.13 | 0.02 | 29.7 |
|  | 22:00 | 25.66 | 17.49 | 95.51 | 14.88 | 0 | 27.53 |
|  | 23:00 | 24.18 | 17.75 | 88.3 | 14.32 | 0 | 27.92 |
| 平均 |  | 24.68 | 17.34 | 94.46 | 11.53 | 0.02 | 30.65 |
| 标准限值 |  | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |