山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    9  月    4 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 | 吹风气开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 浓度1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 浓度2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-9-4 | 00:00 | 13.43 | 11.17 | 82.8 | 12 | 9.72 | 33.38 |
|  | 01:00 | 14.98 | 10.74 | 84.61 | 12.28 | 9.13 | 31.83 |
|  | 02:00 | 14.77 | 11.17 | 87.72 | 12.82 | 10.48 | 37.85 |
|  | 03:00 | 14.26 | 10.44 | 84.36 | 11.41 | 9.7 | 36.39 |
|  | 04:00 | 15.35 | 11.72 | 81.18 | 10.48 | 9.25 | 37.22 |
|  | 05:00 | 13.67 | 10.66 | 84.69 | 11.57 | 9.5 | 39.1 |
|  | 06:00 | 13.08 | 11.28 | 84.62 | 11.43 | 9.41 | 36.1 |
|  | 07:00 | 11.75 | 10.45 | 85.82 | 11.27 | 8.92 | 35.12 |
|  | 08:00 | 11.95 | 10.43 | 80.93 | 12.38 | 9.22 | 36.1 |
|  | 09:00 | 12.97 | 9.33 | 88.82 | 13.05 | 8.7 | 36 |
|  | 10:00 | 11.18 | 9.42 | 88.02 | 14.6 | 9.48 | 41.03 |
|  | 11:00 | 10 | 7.6 | 86.47 | 13.47 | 8.52 | 39.17 |
|  | 12:00 | 10.72 | 8.2 | 90.79 | 13.5 | 8.1 | 40.67 |
|  | 13:00 | 9.6 | 7.68 | 88.62 | 12.49 | 8.2 | 42.87 |
|  | 14:00 | 9.82 | 8.67 | 85 | 11.5 | 8.58 | 36.43 |
|  | 15:00 | 9.25 | 8.62 | 86.18 | 11.73 | 8.35 | 36.45 |
|  | 16:00 | 11.41 | 8.36 | 82.61 | 11.3 | 8.25 | 33.95 |
|  | 17:00 | 11.08 | 8.68 | 86.67 | 13.52 | 9.07 | 39.31 |
|  | 18:00 | 8.18 | 8.49 | 88.3 | 11.85 | 8.53 | 37.08 |
|  | 19:00 | 9.53 | 7.88 | 83.1 | 10.07 | 7.62 | 27.65 |
|  | 20:00 | 7.03 | 7.9 | 81.69 | 10.84 | 8.13 | 32.77 |
|  | 21:00 | 4.15 | 7.93 | 82.75 | 11.08 | 8.17 | 34.43 |
|  | 22:00 | 4.54 | 9.05 | 86.43 | 10.88 | 8.22 | 35 |
|  | 23:00 | 4.27 | 9.12 | 82.67 | 10.51 | 8.35 | 35.1 |
| 平均 | 10.71 | 9.37 | 85.20 | 11.92 | 8.82 | 36.29 |
| 标准限值 | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |