山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    9  月    17 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 | 吹风气开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 浓度1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 浓度2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-9-17 | 00:00 | 57.2 | 1.33 | 68.47 | 10.83 | 0.85 | 56.18 |
|  | 01:00 | 52.97 | 1.15 | 65.22 | 12.33 | 0.82 | 62.25 |
|  | 02:00 | 61.02 | 0.9 | 62.62 | 12.05 | 0.92 | 62.13 |
|  | 03:00 | 51.77 | 1.12 | 60.28 | 9.39 | 1 | 59.08 |
|  | 04:00 | 54.75 | 0.72 | 66.32 | 9.27 | 0.77 | 54.15 |
|  | 05:00 | 55.13 | 0.74 | 63.39 | 9.37 | 0.37 | 55.78 |
|  | 06:00 | 50.07 | 0.4 | 59.65 | 8.72 | 0.28 | 53.75 |
|  | 07:00 | 52.4 | 0.88 | 66.68 | 9.43 | 0.57 | 55.88 |
|  | 08:00 | 55.16 | 0.43 | 64.08 | 10.34 | 0.59 | 61.1 |
|  | 09:00 | 52.35 | 0.48 | 63.32 | 10.57 | 0.5 | 54.78 |
|  | 10:00 | 52.87 | 0.17 | 64.03 | 10.5 | 0.7 | 56.1 |
|  | 11:00 | 59.52 | 0.21 | 69.59 | 10.08 | 0.87 | 55.18 |
|  | 12:00 | 59.63 | 0.02 | 65.32 | 12.27 | 0.95 | 58.92 |
|  | 13:00 | 63.33 | 0.18 | 64.82 | 10.15 | 0.69 | 54.34 |
|  | 14:00 | 67.3 | 0.17 | 66.17 | 9.35 | 0.5 | 56.95 |
|  | 15:00 | 58.8 | 0.02 | 61.08 | 9.92 | 0.22 | 56.42 |
|  | 16:00 | 58.98 | 0 | 64.87 | 9.43 | 0.08 | 55.89 |
|  | 17:00 | 52.73 | 0 | 62.93 | 12.57 | 0.02 | 48.83 |
|  | 18:00 | 43.47 | 0.03 | 62.83 | 9.72 | 0.03 | 48.15 |
|  | 19:00 | 43.82 | 0.05 | 67.41 | 7.53 | 0.08 | 57.27 |
|  | 20:00 | 43.62 | 0.03 | 70.15 | 9.57 | 0.02 | 58.37 |
|  | 21:00 | 47.56 | 0.07 | 65.15 | 9.3 | 0.43 | 60.62 |
|  | 22:00 | 49.88 | 0.07 | 65.73 | 7.92 | 0.33 | 53.17 |
|  | 23:00 | 46.43 | 0.03 | 64.53 | 9 | 0.22 | 55.4 |
| 平均 | 53.78 | 0.38 | 64.78 | 9.98 | 0.49 | 56.28 |
| 标准限值 | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |