山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：  2018  年 4  月  6 日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2018.4.5 | 废水总排口 | 手工 | SS | 13.00 | 30 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 总磷 | 0.44 | 0.5 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 总氮 | 21.76 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                                                   填表人：张波兰