山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果(废水全分析)

公布日期：      2019   年   8月30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2019-8-24 | 污水总 排口 | 手工 | 悬浮物 | 16 | 30 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 总磷 | 0.37 | 0.5 | mg/l | 是 | 0 |  |  | 委托监测 |
|  |  |  |  | 手工 | 总氮 | 23.2 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   殷  勤                                                             填表人：崔晔鑫