山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司第一季度锅炉自行监测结果

公布日期：      2020   年    3  月   19 日

| 序号 | 污染源 类 型 | 监 测 日 期 | 开展方式 | 监测点位 | 监测项目 | 废气流量（Nm3/h） | 实测浓度 | 标准限值 | 单 位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 2020-3-6 | 手 工 | 75t/h锅炉 | 颗粒物 | 115002 | 4.3 | 20 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 115002 | 9 | 50 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 115002 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 115002 | 0.0044 | 0.03 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 黑度 | 115002 | <1 | ≤1 |  | 是 | 0 |  |

审核人：   殷 勤                                                               填表人：崔晔鑫