2020年二季度望云煤矿分公司自行监测数据报表

| 序号 | 监测 类别 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测 时间 | 排放 浓度 | 浓度 单位 | 标准 限值 | 达标情况 | 超标倍数 | 执行标准 | 排放 方式 | 排放去向 | 受纳水体 | 监测 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 废水总排口 | 矿井水排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水温（℃） | 2020.5.19 | 12.8-13.9 | —— | -- | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度一次 |  |
|  |  |  | pH值 | 2020.5.19 | 8.16-8.18 | —— | 6-9 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 | 2020.5.19 | 7.9 | —— | ≥5 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 2020.5.19 | 1.1 | mg/L | ≦6 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 2020.5.19 | 6 | mg/L | 20 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 2020.5.19 | 1.3 | mg/L | ≦4 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2020.5.19 | 0.302 | mg/L | 1 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 2020.5.19 | 0.61 | mg/L | ≦1 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 2020.5.19 | ND(0.01) | mg/L | 0.2 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 铜 | 2020.5.19 | ND(0.001) | mg/L | ≦1 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 锌 | 2020.5.19 | ND(0.003) | mg/L | ≦1 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 2020.5.19 | 0.42 | mg/L | ≦1 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 汞（μg/L） | 2020.5.19 | ND(0.04) | μg /L | ≦0.1 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 砷（μg/L） | 2020.5.19 | 0.6 | μg /L | ≦50 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 硒（μg/L） | 2020.5.19 | 4.8 | mg/L | ≦10 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 镉 | 2020.5.19 | ND(0.002) | mg/L | ≦0.005 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 铬（六价） | 2020.5.19 | ND(0.004) | mg/L | ≦0.05 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 铅 | 2020.5.19 | ND(0.034) | mg/L | ≦0.05 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 氰化物 | 2020.5.19 | ND(0.004) | mg/L | ≦0.2 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 2020.5.19 | 0.0019 | mg/L | ≦0.005 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 2020.5.19 | ND(0.05) | mg/L | ≦0.2 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 2020.5.19 | 0.006 | mg/L | ≦0.2 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 2020.5.19 | 8 | mg/L | -- | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 铁 | 2020.5.19 | ND(0.03) | mg/L | ≦0.3 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |
|  |  |  | 锰 | 2020.5.19 | ND(0.01) | mg/L | ≦0.1 | 是 | 无 | GB3838-2002 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 |  |  |

| 序号 | 监测 类别 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测 时间 | 排放 浓度 | 浓度 单位 | 标准 限值 | 达标情况 | 超标倍数 | 执行标准 | 排放 方式 | 排放去向 | 受纳水体 | 监测 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 生活水处理器 | 生活水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pH值 | 2020.6.8 | 8.22-8.24 | —— | -- | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 | 不排放全部回用 |  |  |  |
|  |  |  | 色(度) | 2020.6.8 | 5 | —— | ≦30 | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 浑浊度（NTU） | 2020.6.8 | 2.3 | —— | ≦10 | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 2020.6.8 | 817 |  | ≦1000 | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 2020.6.8 | 8.2 | mg/L | ≦20 | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2020.6.8 | 1.76 | mg/L | ≦10 | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 2020.6.8 | ND(0.05) | mg/L | ≦1 | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 | 2020.6.8 | 4.3 | mg/L | ≥1 | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总余氯 | 2020.6.8 | 0.26 | mg/L | ≥0.2 | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 2020.6.8 | ＜2.2 | mg/L | ≦3 | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 铁 | 2020.6.8 | ND(0.006) | mg/L | —— | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 锰 | 2020.6.8 | ND(0.002) | mg/L | —— | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 嗅和味 | 2020.6.8 | 1 微弱 | —— | 无不快感 | 是 | 无 | GB/T18920-2002 | 间歇式 |  |  |  |  |

填表人：李峰